КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МОКРОУСОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МОКРОУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  « 02 » ноября 2022 года  № 226

с. Мокроусово

Об утверждении муниципальной программы

Мокроусовского муниципального округа

«Комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры поселений

Мокроусовского муниципального округа

на 2023-2025 годы»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального   закона    от 30.12.2004  № 210-ФЗ  «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», в целях развития  систем  коммунальной инфраструктуры в Мокроусовском муниципальном округе, Администрация Мокроусовского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Мокроусовского района «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений Мокроусовского муниципального округа на 2023-2025 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2023года постановление Администрации Мокроусовского района от  10 июня 2015 года  № 195 «Об утверждении муниципальной программы Мокроусовского района «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений Мокроусовского муниципального округа  на 2015-2024 годы», постановление от 07 апреля 2017 года № 94 « О внесении изменений в постановление Администрации Мокроусовского района от  10 июня 2015 года  № 195 «Об утверждении муниципальной программы Мокроусовского района «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений Мокроусовского муниципального округа  на 2015-2024 годы»

3. Настоящее решение обнародовать на информационных стендах, расположенных в здании Администрации  Мокроусовского муниципального округа по адресу: Курганская область, Мокроусовский округ, с. Мокроусово, ул. Советская, д.31, и всех населенных пунктах  Мокроусовского муниципального округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, но не ранее 1 января 2023 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Мокроусовского муниципального округа.

Глава Мокроусовского муниципального округа                                                                В.В. Демешкин

исп. Тытянчук В.Ю.

тел. 9-79-34

Разослано по списку (см. оборот)

|  | Приложение к постановлению Администрации Мокроусовского муниципального округа от « » 2022 года № Об утверждении муниципальной программы Мокроусовского муниципального округа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений Мокроусовского муниципального округа на 2023-2025 годы» |
| --- | --- |

Администрация Мокроусовского муниципального округа Курганской области

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений Мокроусовского муниципального округа Курганской области

на  2023 – 2025 годы

Паспорт муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений Мокроусовского муниципального округа Курганской области на 2023 – 2025 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений Мокроусовского муниципального округа Курганской области на 2023 – 2025 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел архитектуры и строительства Администрации Мокроусовского муниципального округа |
| Соисполнители программы | МКУ «Северный территориальный отдел» Мокроусовского муниципального округа (по согласованию) МКУ «Южный территориальный отдел» Мокроусовского муниципального округа (по согласованию) Предприятия и организации коммунального комплекса (по согласованию) |
| Цели Программы | Обеспечение потребителей к 2025 году коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры |
| Задачи Программы | Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг |
| Целевые индикаторы | основными целевым индикатором программы является: - развитие системы теплоснабжения; - развитие системы водоснабжения; - развитие системы электроснабжения; - развитие системы газоснабжения |
| Сроки реализации программы | 2023 – 2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований | Объем финансирования программы составляет 370 781 440 тыс. руб. источники финансирования: средства местного бюджета 15 085 440 тыс. руб. (по согласованию); средства иных источников 355 696 000 тыс. руб. (по согласованию). |
| Ожидаемые результаты реализации | Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; дальнейшая активизация жилищного строительства; обеспечение инженерной инфраструктурой участков, определенных для вновь строящегося жилого фонда и объектов соцкультбыта; улучшения экологической ситуации села |

Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Мокроусовского муниципального округа

На сегодняшний день система жилищно-коммунального хозяйства является крайне неэффективной и затратной. Содержание этой системы в ее нынешнем виде непосильно ни для потребителей жилищно-коммунальных услуг, ни для бюджетной сферы, ни для организаций жилищно-коммунального комплекса.

Износ основных фондов организаций ЖКХ составляет более 74% и продолжает увеличивается, что снижает надежность и устойчивость систем инженерного оборудования. В течение последних лет практически не обновляется основное технологическое оборудование предприятий. До настоящего времени не создан реальный механизм стимулирования ресурсосбережения, а также привлечения инвестиции в данные отрасли.

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммуникаций энергетики почти полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, единичные затраты на проведение которых в 2,5 - 3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. Это еще больше усугубляет нехватку ресурсов, ведет падению надежности инженерных сетей.

Одной из приоритетных проблем Мокроусовского муниципального округа является обеспечение населения качественной питьевой водой и в достаточном количестве, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня и качества жизни населения. Для достижения этих целей необходимо решить комплекс задач по обеспечению источников питьевого водоснабжения в соответствии санитарно-гигиеническим требованиям, строительству новых линий и повышение эффективности и надежности функционирования существующих систем водоснабжения за счет реализации технических, санитарных мероприятий, совершенствование технологии обработки воды на водоочистных станциях, развитие систем забора, транспортировки воды и водоотведения.

Основные цели и задачи муниципальной Программы

1.Повышение надежности работы систем коммунальной инфраструктуры в Мокроусовском муниципальном округе;

2. Повышение качества  коммунальных услуг  и обеспечение комфортных условий проживания населения и других потребителей коммунальных услуг  в Мокроусовском муниципальном округе;

3. Повышение экономической эффективности работы систем коммунальной инфраструктуры за счет энергосбережения и повышения энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры в Мокроусовском муниципальном округе;

4. Замедление темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

5. Оптимизации систем коммунальной инфраструктуры населенных пунктов Мокроусовского муниципального округа;

6. Реконструкции существующих объектов с высоким уровнем износа и избыточной мощностью, с использованием современного энергоэффективного оборудования;

7. Строительства новых объектов, заменяющих объекты с высоким уровнем износа и избыточной мощностью, с использованием современного энергоэффективного оборудования.

8. Повышение эффективности управления системами коммунальной инфраструктуры путем привлечения на конкурсной основе частных организаций.

Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной Программы

Успешная реализация Программы позволит:

1. Улучшить качество коммунального обслуживания потребителей, обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан;

2. Повысить эффективность работы организаций коммунального комплекса и снизить затраты на представление коммунальных услуг;

3. Ликвидировать критический уровень износа основных фондов;

4. Повысить хозяйственную самостоятельность организаций коммунального хозяйства и их ответственность за качество обслуживания потребителей;

5. Определить тариф за подключение к системам инженерно-технического обеспечения.

Общие принципы организации территории с. Мокроусово по размещению жилой и общественной застройки.

Общая площадь жилого фонда в районе составляет 272,6 тыс. м2, в том числе: частного - 256,4 тыс. м2 (94,1 %), 16,1 тыс. м2 – муниципального (5,9 %), 0,081 тыс. м2 - государственного жилфонда. Обеспеченность жильем на 1 жителя составляет 19,3 м2. В тоже время остается низкой степень благоустройства жилищного фонда: водопроводом оборудовано 10,52 % от общей площади жилья, центральным отоплением 6,63 %.

Поэтому в процессе реформирования ЖКХ необходимо решать вопросы не только по повышению качества предоставляемых услуг, но и по повышению уровня благоустройства жилищного фонда.

Основными задачами стратегии развития Мокроусовского муниципального округа в отношении застроенных и подлежащих застройке территорий на расчётный период является:

— развитие инженерной инфраструктуры и повышения уровня обеспеченности существующих территорий инженерными коммуникациями;

— повышение комфорта условий проживания граждан;

— проведение текущих, капитальных ремонтов фонда;

— новое капитальное строительство жилых площадей, с развитием коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры.

Соблюдение предлагаемой стратегии будет способствовать увеличению инвестиционной привлекательности застраиваемых и застроенных территорий, а также увеличения доли комфортного индивидуального жилищного строительства.

При исследовании данного вопроса принимались во внимание следующие факты:

1. Демографический прогноз не предполагает значительного увеличения численности населения, а при наиболее вероятном сценарии даже его сокращение.

2. Данный округ находится на значительном расстоянии от областного центра, и скорее всего не будет сильно востребован жителями г. Курган под дачное строительство.

3. В существующих населенных пунктах достаточное количество заброшенных землевладений, которые и следует в первую очередь выдавать под строительство, если на него возникает спрос.

4. Строительство на новых территориях повлекло бы за собой излишние траты на транспортную и инженерную инфраструктуру.

Инженерная инфраструктура

### Водоснабжение

Водоснабжение населенных пунктов Мокроусовского муниципального округа осуществляется из подземных источников (артезианских скважин, шахтных колодцев).

Схема водоснабжения с. Мокроусово следующая: вода от четырех артезианских скважин насосами I подъема по подающему водоводу в 2 нитки диаметром 100 мм подается на станцию водоподготовки (станция озонирования). На станции водоподготовки происходит окисление воды озоном, а также вода проходит очистку на напорных песчаных фильтрах. Далее вода поступает в три резервуара чистой воды (2 резервуара емкостью по 250 м3 каждый и 1 емкостью 50 м3). От резервуаров насосами II подъема вода подается в водонапорную башню емкостью бака 40 м3и высотой ствола 20 м и далее в разводящую водопроводную сеть с. Мокроусово. Производительность насосной станции II подъема 100м3/час (2400 м3/сут), протяженность водопроводной сети с. Мокроусово 33,15 км, диаметр трубопроводов 100 и 150 мм.

Системы водоснабжения находятся на балансе МКУ «Южный территориальнного отдела» Мокроусовского муниципального округа и МКУ «Северного территориального отдела» Мокроусовского муниципального округа.

Водоснабжение д. Кукарская осуществляется от водопроводной сети с. Мокроусово.

Системами водопровода оборудованы капитальные жилые дома, общественные здания и некоторые индивидуальные жилые дома. Большая часть населения пользуется водой из водоразборных колонок и шахтных колодцев. Системы водоснабжения применяются низкого давления и обеспечивают удовлетворение хозяйственно-питьевых нужд населения, бытовых и, частично, производственных нужд предприятий, противопожарных и поливочных нужд.

Система водоснабжения в административных округах сельских поселений и крупных населенных пунктов состоит из артезианских скважин, регулирующих емкостей (водонапорных башен) и разводящих водопроводных сетей.

В малых населенных пунктах жители пользуются водой из шахтных колодцев и индивидуальных артскважин.

Обеспеченность централизованным водоснабжением с. Мокроусово составляет 100 %, в сельских населенных пунктах - 66%.

Всего на территории Мокроусовского муниципального округа зафиксировано 14 артскважин. В основном качество воды артезианских скважин района соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Протяженность водопроводных сетей Мокроусовского муниципального округа составляет 112,8 км. Часть сетей находится в неудовлетворительном состоянии и требует перекладки.

Артезианские скважины населенных пунктов Мокроусовского района

Таблица 1

| № п/п | Месторасположение | Номер по паспорту | Дебит скважин | Характеристика качества воды. Параметры несоответствия СанПиН 2.1.4.1074-01 | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКУ «Северный территориальный отдел» Мокроусовского муниципального округа |
| 1 | с. Мокроусово | 1 | 6 м³/час | Соответствует требованиям СанПиН | 5 |
| 2 | с. Мокроусово | 2 | 6 м³/час | Соответствует требованиям СанПиН | 5 |
| 3 | с. Мокроусово | 3 | 6 м³/час | Соответствует требованиям СанПиН | 5 |
| 4 | с. Мокроусово | 4 | 6 м³/час | Соответствует требованиям СанПиН | 5 |
| 5 | с. Карпунино | колодец |  | Соответствует требованиям СанПиН |  |
| 6 | с. Крепость |  | 4 м³/час | Соответствует требованиям СанПиН | 60 |
| 7 | с. Щигры |  |  | Общая жесткость 8 мг-экв./л при ПДК 7 мг-экв./л | 80 |
|  |  |  |  | Марганец 0,19 мг/л при ПДК 0,1 мг/л |  |
| 8 | с. Лапушки | 3 | 173 л/сек | Соответствует требованиям СанПиН | 90 |
| 9 | с. Лапушки | 21 | 173 л/сек | Соответствует требованиям СанПиН | 90 |
| МКУ «Южный территориальный отдел» Мокроусовского муниципального округа |
| 10 | с. Куртан |  | 16 м³/сут | Не соответствует требованиям СанПиН | 99 |
| 11 | с. Травное | колодец |  |  |  |
| 12 | с. Сунгурово | 46РЭ | 11 м³/час | Общая жесткость 13,0 мг-экв./л при ПДК 7 мг-экв./л | 96 |
| 13 | с. Рассвет |  | 1,27 м³/час | Общая жесткость 10,1 мг-экв./л при ПДК 7 мг-экв./л | 60 |
|  |  |  |  | Общая минерализация 16935 мг/л при ПДК 1000 мг/л |  |
|  |  |  |  | Хлориды 396 мг/л при ПДК 350 мг/л |  |
|  |  |  |  | Марганец 0,13 мг/л при ПДК 0,1 мг/л |  |
| 14 | с. Утичье | 538 | 1,3 м³/час | Не соответствует требованиям СанПиН | 100 |
| 15 | с. Шелепово | 538 | 1,3 м³/час | Не соответствует требованиям СанПиН | 100 |

Существующее водопотребление и водоотведение населенных пунктов Мокроусовского муниципального округа

Таблица 2

| № п/п | Наименование потребителей | Кол-во потребит., чел | Норма водопотреб., л/сут на чел. | Водопотребление на хоз.-питьевые нужды, м³/сут | Норма водоотвед., л/сут на чел. | Водоотведение, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МКУ «Северный территориальный отдел» Мокроусовского муниципального округа |
| 1 | с. Мокроусово | 4859 | 160 | 777,44 | 25 | 121,48 |
| 2 | д. Кукарская | 79 | 160 | 12,64 | 25 | 1,98 |
| 3 | д. Пороги | 190 | 50 | 9,50 | 25 | 4,75 |
| 4 | д. Чесноково | 132 | 50 | 7,35 | 25 | 3,68 |
| 5 | с. Карпунино | 152 | 80 | 13,36 | 25 | 4,18 |
| 7 | с. Крепость | 253 | 80 | 25,68 | 25 | 8,03 |
| 8 | д. Кокорево | 75 | 50 | 5,10 | 25 | 2,55 |
| 11 | с. Лапушки | 239 | 50 | 15,40 | 25 | 7,70 |
| 12 | д. Большое Песьяное | 25 | 50 |  | 25 | 1,20 |
| 13 | д. Пивишное | 55 | 50 | 4,70 | 25 | 2,35 |
| 35 | с. Уварово | 205 | 80 | 27,84 | 25 | 8,70 |
| 36 | д. Еремино | 30 | 50 | 2,85 | 25 | 1,43 |
| 43 | с. Щигры | 118 | 80 | 10,24 | 25 | 3,20 |
| 44 | д. Курская | 102 | 50 | 5,55 | 25 | 2,78 |
| 45 | д. Фатежская | 208 | 80 | 16,56 | 25 | 5,18 |
| МКУ «Южный территориальный отдел» Мокроусовского муниципального округа |
| 9 | с. Куртан | 305 | 50 | 21,30 | 25 | 10,65 |
| 10 | д. Селезнево | 2 | 50 | 0,10 | 25 | 0,05 |
| 14 | с. Лопарево | 118 | 80 | 20,64 | 25 | 6,45 |
| 15 | д. Воскресенка | 7 |  |  | 25 | 0,75 |
| 16 | д. Сливное | 6 | 50 | 1,45 | 25 | 0,73 |
| 17 | с. Малое Мостовское | 242 | 80 | 29,92 | 25 | 9,35 |
| 18 | д. Круглое | 107 | 50 | 8,80 | 25 | 4,40 |
| 19 | д. Малое Середкино | 90 | 50 | 6,15 | 25 | 3,08 |
| 20 | д. Осеева | 1 | 50 | 0,10 | 25 | 0,05 |
| 21 | д. Отставное | 40 | 50 | 3,35 | 25 | 1,68 |
| 22 | с. Михайловка | 331 | 80 | 29,92 | 25 | 9,35 |
| 23 | д. Новотроицкое | 125 | 50 | 10,05 | 25 | 5,03 |
| 24 | с. Рассвет | 185 | 80 | 30,56 | 25 | 9,55 |
| 25 | д. Большое Каменное | 2 | 50 | 0,25 | 25 | 0,13 |
| 26 | с. Одино | 281 | 80 | 27,76 | 25 | 8,68 |
| 27 | д. Денисово | 4 | 50 | 0,45 | 25 | 0,23 |
| 28 | с. Старопершино | 395 | 80 | 33,60 | 25 | 10,50 |
| 29 | д. Дмитриевка | 153 | 50 | 10,00 | 25 | 5,00 |
| 30 | с. Сунгурово | 350 | 80 | 39,44 | 25 | 12,33 |
| 31 | д. Малое Песьяново | 110 | 50 | 8,85 | 25 | 4,43 |
| 32 | с. Травное | 410 | 80 | 53,20 | 25 | 16,63 |
| 33 | д. Каракуль | 10 | 50 | 0,75 | 25 | 0,38 |
| 34 | д. Круглое | 40 | 50 | 3,95 | 25 | 1,98 |
| 37 | с. Утичье | 370 | 80 | 38,08 | 25 | 11,90 |
| 38 | д. Межеумное | 81 | 50 | 4,80 | 25 | 2,40 |
| 39 | д. Тетерье | 80 | 50 | 5,30 | 25 | 2,65 |
| 40 | д. Многополье | 8 | 50 | 0,85 | 25 | 0,43 |
| 41 | с. Шелепово | 250 | 80 | 30,00 | 25 | 9,38 |
| 42 | д. Большое Щучье | 47 | 50 | 3,75 | 25 | 1,88 |
|  | ВСЕГО | 10872 |  | 1202,47 |  | 271,8 |

Предлагается дальнейшее развитие системы централизованного водоснабжения в населенных пунктах Мокроусовского муниципального округа.

При несоответствии химического состава воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», необходимо осуществлять водоподготовку (обезжелезивание, дополнительная очистка и т.д.) с целью достижения качества воды нормативных показателей.

На перспективу в Мокроусовском муниципальном округе для улучшения водоснабжения населения проектом предлагается расширение существующего водозабора (бурение новых артскважин) или строительство нового водозабора, а также строительство новых и модернизация существующих водопроводных сетей, и ввиду большого износа, а также при необходимости замена глубинных насосов на существующих артскважинах и реконструкция водопроводных сооружений (насосной станции, станции водоподготовки и резервуаров чистой воды).

Водопроводные сооружения в неудовлетворительном состоянии подлежат реконструкции.

С целью рационального использования подземных вод питьевого качества проектом предусматривается:

- скважины оборудовать пьезометрическими трубками для замеров уровней подземных вод и расходомерами;

- контроль качества производить в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 с обязательным определением содержания железа и органолептических показателей;

- исключение необоснованного потребления воды питьевого качества промпредприятиями на технологические нужды за счет внедрения систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды;

- снижение промышленного водопотребления за счет обновления технологических процессов и использования очищенных стоков вод в производстве;

Мокроусово

-  содержание существующего водопровода.

Куртан

- требуется замена башни Рожновского, строительство водозаборной скважины. накопительный резервуара, очистных сооружений, замена сетей водопровода, водоразборных колонок, распределительных колодцев, пожарных гидрантов .

-  содержание существующего водопровода.

Травное

- требуется замена башни Рожновского, строительство водозаборной скважины. накопительный резервуара, очистных сооружений, замена сетей водопровода, водоразборных колонок, распределительных колодцев, пожарных гидрантов .

-  содержание существующего водопровода.

Щигры

- требуется замена башни Рожновского, строительство водозаборной скважины. накопительный резервуара, очистных сооружений, замена сетей водопровода, водоразборных колонок, распределительных колодцев, пожарных гидрантов .

-  содержание существующего водопровода.

Сунгурово

- требуется замена башни Рожновского, строительство водозаборной скважины. накопительный резервуара, очистных сооружений, замена сетей водопровода, водоразборных колонок, распределительных колодцев, пожарных гидрантов .

-  содержание существующего водопровода

Крепость

- требуется замена башни Рожновского, строительство водозаборной скважины. накопительный резервуара, очистных сооружений, замена сетей водопровода, водоразборных колонок, распределительных колодцев, пожарных гидрантов .

-  содержание существующего водопровода

Рассвет

- требуется замена башни Рожновского, строительство водозаборной скважины. накопительный резервуара, очистных сооружений, замена сетей водопровод, водоразборных колонок, распределительных колодцев, пожарных гидрантов .

-  содержание существующего водопровода

Утичье

- требуется замена башни Рожновского, строительство водозаборной скважины. накопительный резервуара, очистных сооружений, замена сетей водопровода, водоразборных колонок, распределительных колодцев, пожарных гидрантов .

-  содержание существующего водопровода

Лапушки

- требуется замена башни Рожновского, строительство водозаборной скважины. накопительный резервуара, очистных сооружений, замена сетей водопровода, водоразборных колонок, распределительных колодцев, пожарных гидрантов .

-  содержание существующего водопровода

Шелепово

- требуется замена башни Рожновского, строительство водозаборной скважины. накопительный резервуара, очистных сооружений, замена сетей водопровода, водоразборных колонок, распределительных колодцев, пожарных гидрантов .

-содержание существующего водопровода.

Таблица 3

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Объем инвестиций в основной капитал по годам, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | с. Куртан | Замена сетей водопровода. Ø110 Водоразборных колонок-10шт,распределительных колодцев-25шт, пожарных гидрантов 6шт. | Внебюджетные источники (по согласованию) | 90 | 90 | 0 | 0 |
|  |  | Ремонт водозаборной скважины, замена башни Рожновского, накопительный резервуар. очистные сооружения | Внебюджетные источники (по согласованию) | 60 | 0 | 60 | 0 |
|  |  | Содержание водопровода | Местный бюджет | 243 | 81 | 81 | 81 |
| 2 | с. Травное | бурение водозаборной скважины замена башни Рожновского. накопительный резервуар. очистные сооружения Замена сетей водопровода Ø110. Водоразборных колонок-33шт, распределительных колодцев-43шт, пожарных гидрантов 30 шт. | Внебюджетные источники (по согласованию) | 150 | 150 | 0 | 0 |
|  |  | Содержание водопровода | Местный бюджет | 864 | 288 | 288 | 288 |
| 3 | с. Щигры | замена башни Рожновского, требуется ремонт водозаборной скважины. накопительный резервуар. очистные сооружения Замена сетей водопровода Ø110 . Водоразборных колонок-16шт,распределительных колодцев-42шт, пожарных гидрантов 20 шт. | Внебюджетные источники (по согласованию) | 150 | 0 | 150 | 0 |
|  |  | Содержание водопровода | Местный бюджет | 1,044 | 348 | 348 | 348 |
| 4 | с. Сунгурово | Замена башни Рожновского-50м3, требуется ремонт водозаборной скважины 2-а накопительных резервуара по-60м3. очистные сооружения | Внебюджетные источники (по согласованию) | 90 | 90 | 0 | 0 |
|  |  | Замена сетей водопровода Ø110. Водоразборных колонок-14шт,распределительных колодцев-30шт, пожарных гидрантов 20 шт. Необходимы очистные сооружения и | Внебюджетные источники (по согласованию) | 100 | 0 | 100 | 0 |
|  |  | Содержание водопровода | Местный бюджет | 402 | 134 | 134 | 134 |
| 5 | с. Крепость | замена башни Рожновского-50м3, требуется ремонт водозаборной скважины 2-а накопительных резервуара по-60м3. очистные сооружения | Внебюджетные источники (по согласованию) | 90 | 90 | 0 | 0 |
|  |  | Замена сетей водопровода Ø110 . Водоразборных колонок-20шт, распределительных колодцев-20шт, пожарных гидрантов 15шт. | Внебюджетные источники (по согласованию) | 110 | 0 | 110 | 0 |
|  |  | Содержание водопровода | Местный бюджет | 450 | 150 | 150 | 150 |
| 6 | с. Рассвет | замена башни Рожновского- бурение водозаборной скважины. накопительный резервуар. очистные сооружения | Внебюджетные источники (по согласованию) | 90 | 0 | 90 | 0 |
|  |  | Замена сетей водопровода Ø110. Водоразборных колонок-27шт,распределительных колодцев-27шт, пожарных гидрантов 10 шт | Внебюджетные источники (по согласованию) | 410 | 0 | 0 | 410 |
|  |  | Содержание водопровода | Местный бюджет | 615 | 205 | 205 | 205 |
| 7 | с. Утичье | замена водонапорной башни Рожновского, требуется ремонт водозаборной скважины. Накопительный резервуар. очистные сооружения | Внебюджетные источники (по согласованию) | 90 | 0 | 90 | 0 |
|  |  | Замена сетей водопровода Ø110. Водоразборных колонок-10шт,распределительных колодцев-10шт, пожарных гидрантов 10 шт. | Внебюджетные источники (по согласованию) | 210 | 0 | 0 | 210 |
|  |  | Содержание водопровода | Местный бюджет | 82,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| 8 | с.Лапушки | Замена водонапорной башни Рожновского-50м3 (1 ед), ремонт водозаборной скважины, накопительный резервуар. очистные сооружения | Внебюджетные источники (по согласованию) | 90 | 0 | 90 | 0 |
|  |  | Замена сетей водопровода Ø110. Водоразборных колонок-14шт, распределительных колодцев-14шт, пожарных гидрантов 19шт. | Внебюджетные источники (по согласованию) | 310 | 0 | 0 | 310 |
|  |  | Содержание водопровода | Местный бюджет | 1 089,9 | 363,3 | 363,3 | 363,3 |
| 9 | с.Шелепово | Замена сетей водопровода Ø110 – 8000 м. Водоразборных колонок-18 шт, распределительных колодцев-10шт, пожарных гидрантов 18 шт. Ремонт водозаборной скважины, замена башни Рожновского, насосной станции, накопительного резервуара. очистных сооружений | Внебюджетные источники (по согласованию) | 400 | 0 | 400 | 0 |
|  |  | Содержание водопровода | Местный бюджет | 348 | 116 | 116 | 116 |
| 10 | с.Мокроусово | Содержание водопровода | Местный бюджет | 4 278,0 | 1 426,0 | 1 426,0 | 1 426,0 |
|  | Итого | Внебюджетные источники (по согласованию) | 2 440,00 | 180,00 | 430,00 | 930,00 |
|  |  | Местный бюджет | 4 095,44 | 3 378,8 | 3 798,8 | 3 138,8 |

Теплоснабжение

В настоящее время теплоснабжение Мокроусовском муниципальном округе осуществляется от котельных, работающих на природном газе и на твердом топливе. Индивидуальный жилой фонд отапливается индивидуальными обогревателями на природном газе.

Теплоснабжение газифицированных сельских населенных пунктов осуществляется с помощью индивидуальных нагревательных установок на природном газе. В негазифицированных населенных пунктах отопление зданий за счет твердого топлива.

Теплоснабжение на территории Мокроусовского муниципального округа

Таблица 4

| № п\п | Местоположение | Вид топлива | Протяжённость сетей | Производительность, выработка (2020г.) | Производительность, выработка (2021г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | км | Гкал/год | МВт | Гкал/год | МВт |
| 2 | с.Куртан | уголь | 0,165х2 | 541,0 | 1,60 | 566,7 | 1,60 |
| 3 | с.М.Мостовское | уголь | 0,070х2 | 429,2 | 0,50 | 466,6 | 0,50 |
| 4 | с.Михайловка | уголь | 0,088х2 | 321,6 | 0,48 | 360,7 | 0,48 |
| 5 | с.Мокроусово ул.Куйбышева, 3Б | уголь/ газ | 2,946х2 | 961,9 | 1,35 | 639,1 | 1,35 |
| 6 | с.Мокроусово ул.Советская,1А | газ | 0,060х2 | 896,3 | 1,62 | 765,4 | 0,97 |
| 7 | с.Мокроусово ул.Советская,39А | газ | 2,305х2 | 9460,0 | 6,00 | 8932,9 | 6,00 |
| 8 | с.Мокроусово ул.Советская,52Г | газ | 2,471х2 | 4528,3 | 7,00 | 3086,1 | 8,60 |
| 9 | с.Старопершино | уголь | 0,349х2 | 685,1 | 1,20 | 605,9 | 1,20 |
| 10 | д.Сунгурово | уголь | 0,150х2 | 523,5 | 0,50 | 577,9 | 0.50 |
| 11 | с.Травное | уголь | 0,582х2 | 579,2 | 0,50 | 454,3 | 0,50 |
| 12 | с.Травное | уголь | 0,315х2 | 438,2 | 0,50 | 432,9 | 0,50 |
| 13 | с.Уварово | газ | 0,295х2 | 499,7 | 0,50 | 469,1 | 0,50 |
| 14 | с.Утичье | уголь | 1,238х2 | 1154,6 | 0,80 | 1078,2 | 0,80 |
| 16 | с.Щигры | газ | 0,180х2 | 918,3 | 1,16 | 563,4 | 1,16 |

Основное направление модернизации системы теплоснабжения заключается в переводе питания источников теплоснабжения с твердого и жидкого топлива на газообразное.

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную комплексную или производственную застройку:

- строительство теплосетей диаметром труб 63 мм – 2 000 м, 219 мм – 600 м;

- реконструкция тепловых сетей диаметром труб 57 мм – 470 м, 89 мм – 303 м, 114 мм – 333 м.

Таблица 5

| № п/п | Населенный пункт | Вид работ | Источник финансирования | Запланированы инвестиции (тыс. руб.) | Год проведения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Мокроусово | Строительство теплосетей | внебюджетные источники | 600 | 2023 |
| 2 | с. Мокроусово | Реконструкция теплосетей | внебюджетные источники | 950 | 2024 |
| 3 | с. Мокроусово | Реконструкция теплосетей | внебюджетные источники | 606 | 2025 |

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии:

Таблица 6

| № п/п | Населенный пункт | Вид работ | Источник финансирования | Запланированы инвестиции (тыс. руб.) | Год проведения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Сунгурово | Перевод котельной № 14 с угля на природный газ | внебюджетные источники | 700 | 2023 |

### Газоснабжение

Газификация населенных пунктов Мокроусовского муниципального округа осуществляется в соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Курганской области, разработанной ОАО «Газпром промгаз». Первая очередь газификации района осуществляется по следующим газопроводам:

- Межпоселковый газопровод с. Нижнеманай Упоровского района Тюменской области – с.Щигры Мокроусовского района Курганской области. Точка подключения к подводящему газопроводу с.Нижнеманай Упоровского района Тюменской области, рабочее давление – 0,6 МПа, диаметр сетей – 110 мм, протяженность – 12,3 км.

- Межпоселковый газопровод д. Видоново Тюменской области – с.Щигры Мокроусовского района Курганской области. Точка подключения д.Видово, рабочее давление – 0,6МПа, диаметр сетей – 160мм, протяженность 4,0 км.

- Межпоселковый газопровод с.Щигры-с.Мокроусово  Мокроусовского района Курганской области. Точка подключения с.Щигры Мокроусовского района Курганской области, рабочее давление – 0,59 МПа , диаметр сетей - 225 мм, протяженность – 25,4 км.

- Газопровод межпоселковый к н.п. Юдино - н.п. Менщиково - н.п. Кузнецово - н.п. Мал. Песьяново - н.п. Мокроусово Мокроусовского района Курганской области

Схема газоснабжения 3-х ступенчатая: от ГГРПБ газопровод высокого давления II категории до ГРПБ населенных пунктов, от ГРПБ газопровод среднего давления до ГРПШ и от них к потребителям по газопроводам низкого давления.

Газ используется на коммунально-бытовые нужды, нужды предприятий, а так же нужды населения (отопление, приготовление горячей воды, пищеприготовление).

Уровень газификации Мокроусовского муниципальном округе составляет -14%. В настоящее время из населенных пунктов, входящих в Мокроусовский муниципальный округ, газифицировано природным газом: с. Щигры, с. Уварово, с. Крепость, с. Мокроусово.

Сжиженный баллонный газ поступает от Мокроусовского газового участка ОАО «Курганоблгаз» и развозится по потребителям автотранспортом. Баллонный газ используется на пище-приготовление и приготовление корма для скота в частном секторе.

Согласно схеме газификации Мокроусовского муниципального округа Курганской области предусматривается строительство магистрального газопровода, ГРС «Мокроусово», газопроводов высокого давления I,II категории, ГГРП, ГРПБ и ГРПШ.

Прокладка газопровода предусматривается подземная с преодолением водных преград методом наклонного или горизонтального бурения. При пересечении автомобильных дорог – подземная прокладка осуществляется в защитных футлярах закрытым способом методом прокола (более детальная проработка осуществляется на стадии разработки рабочего проекта).

Общий планируемый объем финансирования мероприятий в 2022-2025 годах составляет 814,6 млн. рублей.

В результате реализации мероприятий планируется достижение ряда показателей, характеризующих развитие систем газоснабжения на территории Мокроусовского муниципального округа:

- строительство газоразводящих сетей 181 км;

- газификация 2922 домовладений;

Инвестиционные мероприятия представлены в таблице № 7

Инвестиционные мероприятия в сфере газоснабжения

Таблица 7

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Объем инвестиций в основной капитал по годам, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Газификация жилых домов в с. Мокроусово | Внебюджетные источники (по согласованию) | 105,5 | 15,1 | 15,1 | 7,5 |
| 2 | Газификация жилых домов в с. Крепость | Внебюджетные источники (по согласованию) | 10,8 | 1,6 | 1,6 | 0,7 |
| 3 | Газификация жилых домов в с. Уварово | Внебюджетные источники (по согласованию) | 1,9 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| 4 | Газификация жилых домов в с. Щигры | Внебюджетные источники (по согласованию) | 2,8 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
| 5 | Газификация жилых домов в с. Малое-Мостовское | Внебюджетные источники (по согласованию) | 22,8 | 0 | 3,8 | 1,9 |
| 6 | Газификация жилых домов в с. Старопершино | Внебюджетные источники (по согласованию) | 21,7 | 0 | 4,3 | 2,2 |
| 7 | Газификация жилых домов в с. Михайловка | Внебюджетные источники (по согласованию) | 18,6 | 0 | 3,8 | 1,8 |
| 8 | Строительство межпоселкового газопровода с. Мокроусово – с. Малое-Мостовское | Внебюджетные источники (по согласованию) | 54 | 54 | 0 | 0 |
| 9 | Строительство межпоселкового газопровода с. Малое-Мостовское – с. Старопершино | Внебюджетные источники (по согласованию) | 18,9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Строительство межпоселкового газопровода с. Старопершино – с. Михайловка | Внебюджетные источники (по согласованию) | 21,6 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Газификация жилых домов в с. Лапушки | Внебюджетные источники (по согласованию) | 15,2 | 0 | 2,6 | 1,2 |
| 12 | Газификация жилых домов в с. Сунгурово | Внебюджетные источники (по согласованию) | 19,6 | 0 | 3,3 | 1,6 |
| 13 | Газификация жилых домов в с. Травное | Внебюджетные источники (по согласованию) | 25,6 | 0 | 5,2 | 2,5 |
| 14 | Строительство межпоселкового газопровода с. Мокроусово – с. Лапушки | Внебюджетные источники (по согласованию) | 32,4 | 32,4 | 0 | 0 |
| 15 | Строительство межпоселкового газопровода с. Лапушки – с. Сунгурово | Внебюджетные источники (по согласованию) | 24,3 | 24,3 | 0 | 0 |
| 16 | Строительство межпоселкового газопровода с. Сунгурово – с. Травное | Внебюджетные источники (по согласованию) | 40,5 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Газификация жилых домов в с. Карпунино | Внебюджетные источники (по согласованию) | 5,2 | 0 | 0,9 | 0,4 |
| 18 | Строительство межпоселкового газопровода с. Мокроусово – с. Карпунино | Внебюджетные источники (по согласованию) | 27 | 27 | 0 | 0 |
| 19 | Газификация жилых домов в с. Одино | Внебюджетные источники (по согласованию) | 9,6 | 0 | 1,6 | 0,8 |
| 20 | Газификация жилых домов в с. Куртан | Внебюджетные источники (по согласованию) | 12,7 | 0 | 2,5 | 1,3 |
| 21 | Газификация жилых домов в с. Шелепово | Внебюджетные источники (по согласованию) | 15,5 | 0 | 2,9 | 1,7 |
| 22 | Строительство межпоселкового газопровода с. Мокроусово – с. Одино | Внебюджетные источники (по согласованию) | 59,4 | 59,4 | 0 | 0 |
| 23 | Строительство межпоселкового газопровода с. Одино– с. Куртан | Внебюджетные источники (по согласованию) | 45,9 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Строительство межпоселкового газопровода с. Куртан – с. Шелепово | Внебюджетные источники (по согласованию) | 29,7 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Газификация жилых домов в с. Утичье | Внебюджетные источники (по согласованию) | 19,2 | 0 | 3,3 | 1,5 |
| 26 | Газификация жилых домов в с. Рассвет | Внебюджетные источники (по согласованию) | 11,6 | 0 | 2,4 | 1,1 |
| 27 | Газификация жилых домов в с. Лопарево | Внебюджетные источники (по согласованию) | 7,6 | 0 | 1,6 | 0,7 |
| 28 | Строительство межпоселкового газопровода с. Мокроусово – с. Утичье | Внебюджетные источники (по согласованию) | 40,5 | 40,5 | 0 | 0 |
| 29 | Строительство межпоселкового газопровода с. Утичье – с. Рассвет | Внебюджетные источники (по согласованию) | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Строительство межпоселкового газопровода с. Рассвет – с. Лопарево | Внебюджетные источники (по согласованию) | 40,5 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  | 337,8 | 255 | 55,6 | 27,2 |

### Электроснабжение

Обслуживание электросетей Мокроусовского муниципального округа осуществляется Курганские электрические сети — распределительная сетевая компания, осуществляющая передачу электроэнергии по электрическим сетям напряжением 0,4—110 кВ и технологическое присоединение потребителей к электросетям. Является филиалом АО «СУЭНКО».

Сведения о загрузке трансформаторных мощностей

Таблица 8

| Наименование подстанций 110-35 кВ | Кол-во и мощность трансформаторов | Текущий резерв мощности ЦП с учётом присоединенной мощности | Текущий резерв мощности с учётом присоединенных потребителей и заключенных договоров ТП | Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МВА | МВА | МВА |
| ПС Старопершино | 1х6,3 | 5,68 | 5,68 | 5,67 |
| ПС Мокроусово | 2х10 | 16,17 | 6,17 | 6,17 |
| ПС Дубровное | 1х2,5 | 1,96 | 1,93 | 1,90 |
| ПС Куртан | 1х2,5 | 2,11 | 2,11 | 2,11 |
| ПС Сунгурово | 1х2,5 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
| ПС Уварово | 1х1,6 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| ПС Рассвет | 1х2,5 | 2,30 | 2,29 | 2,29 |

Целью инвестиционных мероприятий является:

- повышение эффективности, надежности и устойчивости функционирования  системы электроснабжения Мокроусовского муниципального округа.

Условием достижения целевых показателей является решение следующих задач:

- проведение анализа текущего состояния систем электроснабжения;

- определение комплекса мероприятий по развитию систем электроснабжения;

- повышение уровня технического состояния объектов энергетики посредством капитальных вложений на ремонт и модернизацию.

Общий планируемый объем финансирования инвестиционных мероприятий в сфере электроснабжения в 2022-2025 годах составляет 53,837 млн. рублей. Объем финансирования носит прогнозный характер и может ежегодно уточняться.

В результате реализации мероприятий планируется достижение ряда социально-экономических показателей:

- снижение аварийности на 75 процентов к 2025 году;

- снижение потерь электроэнергии в электросетях и трансформаторных подстанциях на 35 процентов к 2025 году;

Реализация Программы позволит:

-	обеспечить	к 2025 году снижение потребления бюджетными учреждениями энергии в натуральном и стоимостном выражении не менее чем на 15 процентов к уровню 2021 года;

- обеспечить  совершенствование  системы  нормирования  потребления топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере;

- снизить потери при производстве и передаче тепловой энергии  не менее чем на 6 процентов.

Перечень мероприятий подпрограммы Повышение энергетической эффективности

Таблица 9

|  | Наименование мероприятия | Срок реали - зации, годы | Источники финансирования | Объем средств финансирования программы, млн. рублей | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетной сфере Мокроусовского муниципального округа, в т.ч. внедрение инвестиционных решений и технологий, закупка энергоэффективного оборудования | 2022– 2025 годы | Местный бюджет | 0,6 | 0,6 | 0,6 | Органы местного самоуправления, расположенные на территории Мокроусовского муниципального округа (по согласованию), руководители бюджетных учреждений. |
|  |  |  | Областной бюджет и внебюджетные источники (по согласованию) | 3 | 3,5 | 3,5 |  |
| 1.1 | Проведение обязательных энергетических обследований объектов, занимаемых органами местного самоуправления, находящихся в муниципальной собственности, бюджетных учреждений | 2022– 2025 годы | Местный бюджет | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Органы местного самоуправления, расположенные на территории Мокроусовского муниципального округа (по согласованию), руководители учреждений (по согласованию) |
| 1.2 | Заключение долгосрочных энергосервисных контрактов для обеспечения муниципальных нужд | 2022– 2025годы | Местный бюджет | 0,35 | 0,35 | 0,35 | Органы местного самоуправления, расположенные на территории Мокроусовского муниципального округа (по согласованию), руководители организаций (по согласованию) |
| 1.3 | Обеспечение снижения энергетических ресурсов учреждений бюджетной сферы Мокроусовского муниципального округа Курганской области за счет утепления зданий, установкой оконных блоков, дверных блоков в квартирах и мест общего пользования | 2022– 2025 годы | Местный бюджет | 0,20 | 0,22 | 0,25 | Органы местного самоуправления, расположенные на территории Мокроусовского муниципального округа (по согласованию), руководители организаций (по согласованию) |
|  |  |  | Областной бюджет и внебюджетные источники (по согласованию) | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
| 1.4 | Сокращение потерь электрической и тепловой энергии: - замена ламп накаливания на энергосберегающие; | 2022– 2025 годы | Местный бюджет | 0,15 | 0,15 | 0,15 | Органы местного самоуправления, расположенные на территории Мокроусовского муниципального округа (по согласованию), руководители организаций (по согласованию) |
| 1.5 | Обеспечение снижения энергетических ресурсов учреждений бюджетной сферы Мокроусовского муниципального округа Курганской области за счет содержания водопроводных систем в соответствии с требованиями, их ремонта и модерн изации | 2022–2025 годы | Местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Органы местного самоуправления, расположенные на территории Мокроусовского муниципального округа (по согласованию), руководители организаций (по согласованию) |
| 1.6 | Обеспечение снижения энергетических ресурсов учреждений бюджетной сферы Мокроусовского муниципального округа Курганской области за счет содержания систем теплоснабжения в соответствии с требованиями, их ремонта и модерн изации | 2022– 2025 годы | Местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Органы местного самоуправления, расположенные на территории Мокроусовского муниципального округа (по согласованию), руководители организаций (по согласованию) |
| 1,7 | Проведение обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт жилья, находящегося в муниципальной собственности. | 2022– 2025 годы | Местный бюджет | 0,04 | 0,04 | 0,04 | Органы местного самоуправления, расположенные на территории Мокроусовского муниципального округа (по согласованию), руководители организаций (по согласованию) |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | Районный бюджет | 3,64 | 3,66 | 3,69 |
|  |  | Областной бюджет и внебюджетные источники | 3,6 | 4,1 | 4,1 |

Проведение электричества в жилые дома.

Таблица 10

| № п/п | Муниципальное образование | Вид работ | Источник финансирования | Запланированы инвестиции (тыс. руб.) | Год проведения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мокроусовский муниципальный округ | проведение электричества в жилые дома | внебюджетные источники | 300 | 2023 |
| 2 | Мокроусовский муниципальный округ | проведение электричества в жилые дома | внебюджетные источники | 300 | 2024 |
| 3 | Мокроусовский муниципальный округ | проведение электричества в жилые дома | внебюджетные источники | 200 | 2025 |

Целевые индикаторы

Таблица11

| Целевой индикатор | Единица измерения | Значение индикаторов по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Снижение уровня износа объектов инженерной инфраструктуры | % | 45 | 50 | 55 | 60 |
| доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общей протяженности водопроводной сети | % | 82 | 65 | 41 | 35 |
| снижение доли потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей с 21,2% до 18,0% | % | 21,2 | 20,8 | 19,4 | 18,0 |
| Снижение кредиторской задолженности предприятий ЖКХ за уголь и потребленную электроэнергию | % | 20 | 40 | 70 | 75 |