КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МОКРОУСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Администрация Мокроусовского  муниципального округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.05.2024г.                                          № 324

с. Мокроусово

Об утверждении Реестра источников

наружного противопожарного

водоснабжения, расположенных

на территории Мокроусовского

муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.20008 г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», требованиями пожарной безопасности к наружному противопожарному водоснабжению СП 8.13130.2009, Администрация Мокроусовского  муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Реестр источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Мокроусовского муниципального округа согласно приложению.

2. Настоящее постановление   опубликовать в «Информационном вестнике Мокроусовского муниципального округа», обнародовать  на информационных стендах, расположенных в здании Администрации Мокроусовского муниципального округа Курганской области по адресу: Курганская область, Мокроусовский муниципальный округ с. Мокроусово ул. Советская д.31 и во всех населенных пунктах Мокроусовского муниципального округа Курганской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя  Главы Мокроусовского муниципального округа.

Глава Мокроусовского

муниципального округа						                         В.В.Демешкин

Исп. Лопарев Е.В.

Тел. 8(35234)97741

Разослано по списку (см. оборот)

Приложение  к постановлению

Администрации Мокроусовского муниципального

округа от 03 мая 2024 года № 324

«Об утверждении Реестра источников

наружного противопожарного водоснабжения,

расположенных на территории Мокроусовского

муниципального округа »

|  | № п,п | № водоисточника | Характеристика водоисточника (диаметр ,вид водопровода) | Адрес и месторасположение водоисточника (ориентир для быстрого обнаружения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | 1 | Природный водоем река «Кизак» | с. Мокроусово |
|  |  | 1 | Пирс | с. Мокроусово (река Кизак ОП Мокроусовское) |
|  |  | 1 | ПВ -45 м3 | с. Мокроусово ул. Механизаторов, 38 (Агротехсервис) |
|  |  | 2 | ПВ -50 м3 | с. Мокроусово ул. Механизаторов, 38а (ГБОУ СПО КПТ Мокроусовский филиал) |
|  |  | 3 | ПВ -25 м3 | с. Мокроусово ул. Советская, 29 (ДДТ) |
|  |  | 4 | ПВ -150 м3 | с. Мокроусово ул. Советская (ЗАО «АгроБизнес») |
|  |  | 7 | ПВ-100 м3 | с. Мокроусово ул. Советская, 52(ЦРБ) |
|  |  | 8 | ПВ -50 м3 | с. Мокроусово ул. Механизаторов, 40(АЗС 1) |
|  |  | 10 | ПВ-60 м3 | с. Мокроусово ул. Октябрьская,25РДК |
|  |  | 11 | ПВ -150 м3 | с. Мокроусово ул. Советская,33Магазин “Дуэт” |
|  |  | 12 | ПВ -100 м3 | с. Мокроусово ул. Советская,1 (МСШ № 2) |
|  |  | 13 | ПВ -50 м3 | с. Мокроусово ул. Советская,31 (Администрация округа) |
|  |  | 32 | ПВ -50 м3 | с. Мокроусово ул. Энергетиков 19 (ОАО Мокроусовский РЭС) |
|  |  | 37 | ПВ-100 м3 | с. Мокроусово ул. Механизаторов, 42 (АГЗС) |
|  |  | 38 | ПВ-100 м3 | с. Мокроусово ул. Механизаторов, 42 (АГЗС) |
|  |  | 2 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул. Северная, 57 |
|  |  | 3 | ПГ К – 150 | с. с. Мокроусово ул. Северная, № |
|  |  | 4 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул .Северная 35 |
|  |  | 5 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул. Юдина № |
|  |  | 6 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул. Юдина № |
|  |  | 8 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул. Северная № 36 |
|  |  | 9 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул. Дорожная |
|  |  | 10 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул. Дорожная |
|  |  | 11 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул. Дорожная |
|  |  | 12 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул. Дорожная |
|  |  | 13 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул. Дорожная |
|  |  | 15 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул. Дорожная-Чапаева |
|  |  | 17 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул. Чапаева 30 |
|  |  | 18 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул. Чапаева 36 |
|  |  | 22 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул. Кирова 60 |
|  |  | 24 | ПГ К – 150 | с. Мокроусовоул. Кирова 34 |
|  |  | 27 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул. Береговая (школа исскуств) |
|  |  | 29 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул. Береговая 11 |
|  |  | 36 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул. Зеленая 1 |
|  |  | 38 | ПГ К – 150 | д. Кукарская |
|  |  | 41 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул. Юбилейная |
|  |  | 42 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул. Юбилейная |
|  |  | 44 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул. Юбилейная |
|  |  | 45 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул. 1 Мая-Юбилейная |
|  |  | 46 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул. 1 мая |
|  |  | 47 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул. лесная 11 |
|  |  | 48 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул. Лесная 5 |
|  |  | 49 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул. Лесная 6 |
|  |  | 50 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул. Лесная 2 |
|  |  | 51 | ПГ К – 150 | с. Мокроусовоул. 1 Мая 24 |
|  |  | 52 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул. Заречная 2 |
|  |  | 54 | ПГ К – 150 | с. Мокроусовоул. Заречная |
|  |  | 56 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул. Заречная 25 |
|  |  | 59 | ПГ К – 150 | с. Мокроусовоул. Заречная 33 |
|  |  | 61 | ПГ К – 150 | с. Мокроусовоул. Сабанина (КЗПХ) |
|  |  | 63 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул. Сабанина 35 |
|  |  | 67 | ПГ К – 150 | с. Мокроусовоь ул. Рабочая (Плотина) |
|  |  | 72 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул.Рабочая (10) -Кирова |
|  |  | 73 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул. Рабочая-Чапаева |
|  |  | 75 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул Рабочая – 1 Мая |
|  |  | 80 | ПГ К-150 | с. Мокроусово ул. Степная-Северная |
|  |  | 81 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул. Северная 21 |
|  |  | 82 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул. 40 Лет победы 15 |
|  |  | 85 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул. 40 лет Победы 43 |
|  |  | 86 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул. 40 лет Победы 53 |
|  |  | 88 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул. Прокопьева 3 |
|  |  | 90 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул. Прокопьева 8 |
|  |  | 92 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул. Жукова 9 |
|  |  | 94 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул. Космонавтов 34 |
|  |  | 96 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул. Космонавтов14 |
|  |  | 100 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул. 40 лет Победы -Советская |
|  |  | 102 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул. Спартака 33 |
|  |  | 104 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул. Восточная 15 |
|  |  | 106 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул. Спартака 21 |
|  |  | 108 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул. Спартака 16 |
|  |  | 111 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул. Энергетиков, 19 |
|  |  | 113 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово МСОШ 1 |
|  |  | 114 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово м-н Лада |
|  |  | 116 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово Энергосбыт |
|  |  | 119 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул. Тарасова 7 |
|  |  | 120 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ПЧ-33 |
|  |  | 121 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул. Коммунальная 24 |
|  |  | 123 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул. Коммунальная 24 |
|  |  | 127 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул. Коммунальная 44 |
|  |  | 128 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово (за Школой 2) |
|  |  | 129 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово МСОШ 2 |
|  |  | 130 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул Гагарина 46 |
|  |  | 131 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул Советская 18 |
|  |  | 132 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул Советская-Коммунальная |
|  |  | 133 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул Коммунальная 74 |
|  |  | 134 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул Гагарина 32 |
|  |  | 136 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул Победы 11 |
|  |  | 138 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул Куйбышева (Садик) |
|  |  | 139 | ПГ К - 150 | с. Мокроусово ул Куйбышева (ЛидерТранс Авто) |
|  |  | 140 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул Куйбышева (ТП) |
|  |  | 145 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул Куйбышева 70 |
|  |  | 147 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул Победы 35 |
|  |  | 149 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул Победы 43 |
|  |  | 150 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул Куйбышева 51 |
|  |  | 151 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул Мира |
|  |  | 153 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул Мира |
|  |  | 154 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул Мира |
|  |  | 156 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул Мира |
|  |  | 158 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул Мира |
|  |  | 159 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул Мира |
|  |  | 160 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул Коммунальная |
|  |  | 162 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул Коммунальная |
|  |  | 166 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул Механизаторов |
|  |  | 168 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул Садовая (Общага) |
|  |  | 169 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул Механизаторов 17-2 |
|  |  | 170 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул Механизаторов м-н Виктория |
|  |  | 173 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул Красных Борцов 67 |
|  |  | 175 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул Красных Борцов 89 |
|  |  | 184 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул Некрасова 20 |
|  |  | 186 | ПГ К – 150 | С Мокроусово ул. Некрасова-Октябрьская |
|  |  | 191 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул Советская 42 |
|  |  | 193 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул Пушкина 37 |
|  |  | 195 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул Пушкина 51 |
|  |  | 197 | ПГ К – 150 | с. Мокроусово ул Пушкина 59 |
|  |  | 97 | ПГ К – 150 | д. Пороги ул .Южная 52 |
|  |  | 83 | ПГ К – 150 | д. Пороги ул. Южная д.25 |
|  |  | 86 | ПГ К – 150 | д. Пороги ул. Кольцевая д.3 |
|  |  | 87 | ПГ К – 150 | д. Пороги. ул. Кольцевая д.21 |
|  |  | 89 | ПГ К – 150 | д. Пороги. Ул. Кольцевая д.62 |
|  |  | 90 | ПГ К – 150 | д. Пороги. ул Кольцевая д.49 |
|  |  | 93 | ПГ К – 150 | д. Пороги. ул Кольцевая д.65 |
|  |  | 99 | ПГ К – 150 | д. Пороги ул .Южная 38 |
|  |  | 101 | ПГ К – 150 | д. Пороги ул .Южная 28 |
|  |  | 104 | ПГ К - 150 | д. Пороги ул .Южная |
|  |  | 4 | Природный водоем (озеро) | д. Чесноково |
|  |  | 36 | ПВ-25 м3 | д. Чесноково ул. Озерная (за школой) |
|  |  | 3 | Природный водоем (река) | д. Пороги |
|  |  | 2 | Природный водоем (река) | д. Кукарская |
|  |  | 6 | пирс | д. Кукарская |
|  |  | 5 | Природный водоем (река) | с. Крепость |
|  |  | 3 | Водонапорная башня | с. Крепость |
|  |  | 9 | ПВ -25 м3 | с. Крепость, Школьный переулок, 2(школа) |
|  |  | 14 | ПВ -25 м3 | с. Крепость, Школьный переулок, 2(школа) |
|  |  | 6 | Природный водоем (река) | д. Кокарево |
|  |  | 43 | ПВ -25 м3 | д. Кокарево переулок ул. Центральная-Советская |
|  |  | 7 | Природный водоем (река) | с. Уварово |
|  |  | 7 | пирс | с. Уварово |
|  |  | 15 | ПВ -25 м3 | с. Уварово, ул. Центральная, 20 (школа) |
|  |  | 9 | Природный водоем (река) | с. Щигры |
|  |  | 6 | Водонапорная башня | с. Щигры |
|  |  | 16 | ПВ -50 м3 | с. Щигры ул. Молодежная, 32 (школа) |
|  |  | 35 | Природный водоем (река) | с. Карпунино |
|  |  | 42 | ПВ -25 м3 | с. Карпунино ул. Ул Дорожная 7а |
|  |  | 35 | Природный водоем (река) | д. Жиляковка |
|  |  | 20 | Природный водоем (озеро) | с. Утичье |
|  |  | 22 | ПВ -50 м3 | с. Утичье(школа) |
|  |  | 1 | ПВ -80 м3 | с. Утичье ул.Центральная 113 |
|  |  | 22 | Природный водоем (озеро) | д. Многополье |
|  |  | 19 | Природный водоем (озеро) | д. Тетерье |
|  |  | 21 | ПВ -50 м3 | д. Тетерье |
|  |  | 36 | ПВ 25 м3 | д. Межеумное |
|  |  | 23 | Природный водоем (озеро) | с. Рассвет |
|  |  | 23 | пирс | с. Рассвет |
|  |  | 11 | Водонапорная башня | с. Рассвет |
|  |  | 23 | ПВ -50 м3 | с. Рассвет ул. Вострецова, 4 (школа) |
|  |  | 29 | Природный водоем (озеро) | с. Лопарево |
|  |  | 24 | ПВ -50 м3 | с. Лопарево ул. Школьная, 17 (школа) |
|  |  | 41 | ПВ -27 м3 | с. Лопарево ул. Школьная, 12 |
|  |  | 28 | Природный водоем (озеро) | д. Сливное |
|  |  | 30 | Природный водоем (озеро) | д. Воскресенка |
|  |  | 31 | Природный водоем (озеро) | с. Лапушки |
|  |  | 14 | пирс | с. Лапушки |
|  |  | 13 | Водонапорная башня | с. Лапушки |
|  |  | 5 | ПВ- 50 м3 | с. Лапушки ул. Дружбы д.10 Дом Культуры |
|  |  | 6 | ПВ- 75 м3 | с. Лапушки (оздоровительный лагерь имени Тарасова) |
|  |  | 32 | Природный водоем (озеро) | д. Пивишное |
|  |  | 33 | Природный водоем (озеро) | д. Большое Песьяное |
|  |  | 14 | Водонапорная башня | д. Большое Песьяное |
|  |  | 34 | Природный водоем (озеро) | с. Сунгурово |
|  |  | 25 | ПВ -25 м3 | с. Сунгурово ул. 40 лет Победы, 28 |
|  |  | 19 | ПВ -25 м3 | с. Сунгурово ул. 40 лет Победы, 30 |
|  |  | 36 | Природный водоем (озеро) | д. Малое Песьяное |
|  |  | 38 | Природный водоем (озеро) | с. Травное |
|  |  | 16 | Водонапорная башня | с. Травное |
|  |  | 26 | ПВ-50 м3 | с. Травное, Школьная, 2 (школа) |
|  |  | 27 | ПВ – 25 м3 | с. Травное (пожарный пост) |
|  |  | 1 | Искусственный водоем | д. Круглое |
|  |  | 39 | Природный водоем (река) | с. Михайловка |
|  |  | 28 | ПВ-50 м3 | с. Михайловка, ул. Центральная, 7 (школа) |
|  |  | 40 | Природный водоем (река) | д. Новотройка |
|  |  | 39 | ПВ – 25 м3 | д. Новотройка ул. Юбилейная 2 |
|  |  | 41 | Природный водоем (река) | с. Старопершино |
|  |  | 29 | ПВ 25 м3 | с. Старопершино ул. Школьная, 22 (школа) |
|  |  | 30 | ПВ- 100 м3 | с. Старопершино (МТМ) |
|  |  | 42 | Природный водоем (река) | Д. Дмитриевка |
|  |  | 40 | ПВ 25 м3 | д. Дмитриевка ул. Новая 2 |
|  |  | 45 | Природный водоем (река) | с. Малоемостовское |
|  |  | 31 | ПВ- 50 м3 | с. Малоемостовское (школа) |
|  |  | 44 | Природный водоем (озеро) | д. Круглое |
|  |  | 46 | Природный водоем (ручей) | д. Отставное |
|  |  | 47 | Природный водоем (река) | д. Малое Середкино |
|  |  | 12 | Природный водоем (озеро) | с. Одино |
|  |  | 17 | ПВ- 25 м3 | с. Одино Октябрьская, 1(школа) |
|  |  | 18 | ПВ- 10 м3 | с. Одино (пожарный пост) |
|  |  | 13 | Природный водоем (озеро) | д. Семискуль |
|  |  | 15 | Природный водоем (озеро) | с. Куртан |
|  |  | 8 | пирс | с. Куртан |
|  |  | 16 | Природный водоем (озеро) | с. Шелепово |
|  |  | 9 | Пирс | с. Шелепово |
|  |  | 10 | пирс | с. Шелепово |
|  |  | 17 | Природный водоем (озеро) | с. Шелепово |
|  |  | 18 | Природный водоем (озеро) | с. Шелепово |
|  |  | 20 | ПВ-50 м3 | с. Шелепово Школьная, 10 (школа) |
|  |  | 37 | ПВ-50 м3 | с. Шелепово (клуб) |
|  |  | 40 | ПВ-50 м3 | с. Шелепово (МТМ) |

Руководитель аппарата, управляющий делами                                                     С.Н. Васильева